Приложение к

постановлению администрации

сельского поселения Светлый

от 30.09.2015 г. №135

(дополнен от 25.02.2021 №19)

Зоны деятельности

эксплуатационной ответственности организаций,

занятых в сфере теплоснабжения муниципального образования

сельское поселение Светлый

| N п/п | Наименование системы теплоснабжения | Описание системы теплоснабжения | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Трубопроводы тепловых сетей по п. Светлый, протяженностью 6632 м | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | МУП «Пунга» |
| 22. | Теплосети к жилым домам п.Светлый, протяженностью 838 м | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | МУП «Пунга» |
| 33. | Сети тепловодоснабжения от котельной №1 п..Светлый до больницы на 15 коек (5074м) | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 44. | Наружные сети теплоснабжения ФОК ул. Набережная, 21в п.Светлый (15 м) | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 55. | Сети теплоснабжения наружные к 36-ти кв. жилому дому № 9 ул.Набережная, п.Светлый (61 м) | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 66. | Котельная №1, п.Светлый, ул.Набережная, 102 | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 77. | Наружные сети тепловодоснабжения 48-ми квартирного жилого дома № 7 ул.Набережная, п.Светлый (71 м) | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 8. | Наружные сети теплоснабжения 48-ми квартирного жилого дома № 81 ул.Газовиков, п.Светлый (707 м) | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 9. | Сети теплоснабжения наружные хлебопекарни ул.Набережная, п.Светлый (75 м) | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями до вводов в здания потребителей тепла | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 10. | Сети тепловодоснабжения (1135 м) п.Светлый от котельной №1 п.Светлый до Югорского УТТ и СТ | Технологически связанными магистральными тепловыми сетями от котельной №1 п.Светлый до вводов в здания потребителей тепла (Пунгинская автоколонна №7 Югорского УТТ и СТ) | Пунгинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» |